Лабораторная работа №1. «Сущность, принципы и проблемы автоматизации».

Содержание лабораторной работы:

1. Определение автоматического управления

2. Определение автоматизированного управления

3. Определение автоматической системы

4. Признаки, определяющие сущность автоматизации производства

5. Цели автоматизации

6. Принципы целесообразности автоматизации

В лабораторной работе должны быть приведен материал в соответствии с теоретическим курсом

Механизация технологического процесса- применение энергии неживой природы в технологическом процессе или его составных частях, полностью управляемых людьми, осуществляемое в целях сокращения трудовых затрат, улучшения условий производства, повышения объема выпуска и качества продукции.

Автоматизация производства – основное направление технического

прогресса, высшая стадия механизации производственных процессов в условиях крупной машинной индустрии.

Автоматизация производственных процессов означает, что все операции — основные, вспомогательные, контрольные, управления — выполняются автоматически действующей системой машин. В самой системе машин появляется новая составная часть— устройство для автоматического контроля и управления.

Роль работника производства сводится при этом к управлению автоматами и приборами, наладке их, составлению программы и режимов технологических процессов.

Автоматизация технологических процессов - применение энергии

неживой природы в технологическом процессе или его составных частях для

их выполнения и управления ими без непосредственного участия людей.

Цели автоматизации:

- Повышение качества продукции;

- Повышение эффективности производственного процесса;

- Повышение ритмичности производства;

- Повышение экономичности;

- Снижение расходов сырья;

- Сокращение численности обслуживающего персонала;

- Повышение безопасности.

Типы автоматизированных систем

В зависимости от выполняемых функций АИС различают следующие

типы автоматизированных систем:

АСУП – системы управления предприятием;

АСУТП – системы управления технологическими процессами;

АСУПП – системы подготовки производства;

ОАСУ – отраслевые системы управления;

организационно-административные;

АСК – системы контроля качества продукции;

ГПС- гибкие производственные системы;

ЧПУ – системы управления станками с числовым программным

обеспечением;

группы систем или интегрированные системы.

Примеры средств автоматизации:

Лазерные комплексы для нарезки металла.

Автоматизированные сварочные комплексы для сварки хребтовых

балок грузовых вагонов.

И другие примеры