АННОТАЦИЯ

дисциплины

«ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НЕТЯГОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Специальность – 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

Квалификация выпускника – инженер путей сообщения

Специализация «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта»,

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей» (Б1.В.02) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)».

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является приобретение навыков и получение студентами знаний по вопросам эксплуатации и обслуживания устройств электропитания аппаратуры связи на железнодорожном транспорте, и проектирования системы электропитания нетяговых потребителей.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

• изучение тенденций в развитии устройств электропитания и электроснабжения объектов железнодорожной электросвязи;

• получение навыков анализа технического состояния оборудования электроснабжения и устройств электропитания объектов железнодорожной электросвязи:

- изучение устройства, принципа действия, технических характеристик и конструктивных особенностей оборудования системы электропитания объектов железнодорожной электросвязи;

• изучение правил по охране труда, пожарной и электробезопасности, санитарные нормы и правила при эксплуатации электроустановок объектов железнодорожной электросвязи;

• получение навыков проектирования системы электропитания объектов железнодорожной электросвязи.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, сформированность которых оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций:

| Компетенция | Индикатор компетенции |
| --- | --- |
| ПК-1 Техническое обслуживание объектов железнодорожной электросвязи | ПК-1.1.14. Знает требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | ПК-1.3.7. Имеет навыки анализа технического состояния объектов железнодорожной электросвязи |
| ПК-2 Ремонт объектов железнодорожной электросвязи | ПК-2.1.4. Знает системы электропитания объектов железнодорожной электросвязи |

4. Содержание и структура дисциплины

Раздел 1. Основные положения

Раздел 2. Системы бесперебойного питания нетяговых потребителей

Раздел 3. Выпрямление переменного тока

Раздел 4. Стабилизаторы и преобразователи напряжения

Раздел 5. Химические источники тока

Раздел 6. Устройства и оборудование электроснабжения

Раздел 7. Системы управления электропитанием

Раздел 8. Требования охраны труда

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 8 зачетных единиц (288 час.), в том числе:

Для очной формы обучения:

лекции - 46 час.

лабораторные работы - 60 час.

практические занятия – 14 час.

самостоятельная работа - 128 час.

Для заочной формы обучения:

лекции - 12 час.

лабораторные работы - 16 час.

практические занятия – 4 час.

самостоятельная работа - 243 час.

Форма контроля знаний для всех форм обучения - экзамен, зачет, КР.