АННОТАЦИЯ

Дисциплины

Б1.В5 «НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Направление подготовки – 08.04.01  «Строительство»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Магистерская программа – «Водоснабжение и водоотведение на предприятиях транспорта и в системах ЖКХ»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блок 1»Дисциплины (модули)».

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является подготовка обучающегося к деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- ознакомление обучающихся с основными понятиями данной дисциплины;

- освоение практической направленности данного курса;

- развитие навыков проведения технико-экономического анализа, обоснования и выбора научно-технических и организационных решений по реализации проектов с использованием инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, расчетных методик, в том числе с использованием научных достижений.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций,  сформированность которых, оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций.

| Компетенция | Индикатор компетенции |
| --- | --- |
| ПК-1. Разработка технологических и конструктивных решений системы водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства | ПК-1.1.2 Знает требования строительных норм и правил к обеспечению необходимой надежности, капитальности, долговечности и заданных условий эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения в целом, а также отдельных элементов и соединений |
|  | ПК-1.1.3 Знает требуемые параметры проектируемого объекта, климатические и геологические особенности его расположения |
|  | ПК-1.1.5 Знает состав исходных данных для разработки проектной документации системы водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК-1.1.6 Знает требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к вариантам технологических и конструктивных решений системы водоснабжения и водоотведения по проектированию системы водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК-1.2.1 Умеет анализировать современные проектные решения системы водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК-1.2.2 Умеет выбирать технические данные и определять варианты возможных решений конструктивной схемы системы водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК-1.2.3 Умеет определять требования к объемам и составу исходных данных для разработки проектной документации системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с особенностями проектируемого объекта |
|  | ПК-1.2.4 Умеет определять алгоритм и способы разработки основных технических решений при проектировании системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативных технических документов |
|  | ПК-1.2.9 Умеет определять возможность применения типовых проектных решений |
|  | ПК-1.3.2 Имеет навыки формирования вариантов проектных решений системы водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК-1.3.3 Имеет навыки утверждения и оформления основных технологических и конструктивных решений системы водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК-1.3.4 Имеет навыки формирования требований к объемам и составу исходных данных для разработки проектной документации системы водоснабжения и водоотведения |
| ПК-2. Оперативное управление строительным производством на участке строительства | ПК-2.1.1 Знает требования законодательства Российской Федерации к проектной документации, к порядку проведения и технологиям производства строительных работ |

В рамках изучения дисциплины (модуля) осуществляется практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Результатом обучения по дисциплине является формирования у обучающихся  практических навыков.

Обучающийся имеет навыки:

- формирования вариантов проектных решений насосных станций водоснабжения и водоотведения (ПК-1.3.2);

- утверждения и оформления основных технологических и конструктивных решений насосных станций водоснабжения и водоотведения (ПК-1.3.3);

- формирования требований к объемам и составу исходных данных для разработки проектной документации насосных станций водоснабжения и водоотведения (ПК-1.3.4);

- выдачи исходных данных для разработки проектной документации насосных станций водоснабжения и водоотведения (ПК-1.3.4);

4. Содержание и структура дисциплины

Типы насосных станций систем водоснабжения и водоотведения.

Расчёт и проектирование водопроводных насосных станций.

Расчёт и проектирование КНС.

Электроснабжение, автоматизация и эксплуатация насосных станций.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе:

для очной формы обучения

лекции – 16 часов;

практические занятия – 16 часов;

самостоятельная работа – 36 часов;

контроль - 4 час.

Форма контроля знаний – зачет.

для заочной формы обучения

лекции – 6 часов;

практические занятия – 6 часов;

самостоятельная работа – 56 часов;

контроль - 4 час.

Форма контроля знаний – зачет.